苏州鋆通机电装备有限公司年产风电结构件、工程机械零部件10万件项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告表
建设单位: 苏州鋆通机电装备有限公司

编制单位：苏州鋆通机电装备有限公司

2025年11月

建设单位法人代表：          （签字）
编制单位法人代表：          （签字）
项目负责人:

报告编写人：

建设单位：苏州鋆通机电装备有限公司（盖章）        
电话:13906258333                传真: /
邮编:215200                    
地址:苏州市吴江区七都镇港东开发区      
编制单位：苏州鋆通机电装备有限公司（盖章）
电话:13906258333   
传真: /     

邮编:215200
地址:苏州市吴江区七都镇港东开发区

表一 项目概况
	建设项目名称
	苏州鋆通机电装备有限公司年产风电结构件、工程机械零部件10万件

	建设单位名称
	苏州鋆通机电装备有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	苏州市吴江区七都镇港东开发区 

	主要产品名称
	风电结构件、工程机械零部件

	设计生产能力
	年产风电结构件、工程机械零部件10万件

	第一阶段实际生产能力
	年产风电结构件、工程机械零部件9万件

	建设项目环评审批时间
	2025.09.01
	开工建设时间
	2025.09.05

	第一阶段调试时间
	2025.09.30
	验收现场监测时间
	2025.10.16~10.17

	环评报告表

审批部门
	苏州市生态环境局
	环评报告表

编制单位
	苏州恒为环境科技有限公司

	环保设施设计施工单位
	/
	验收监测单位
	江苏辛地检测技术有限公司

	投资总概算
	5500万元
	环保投资总概算
	40万元
	比例
	0.72%

	第一阶段投资
	5000万元
	第一阶段环保投资
	40万
	比例
	0.73%

	验收监测依据
	1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日）；

2、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办【2018】34号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告【2018】第9号，2018年5月16日）；

4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号，2017年11月20日）；

5、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函【2020】688号)；

6、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办【2021】122号）

7、苏州恒为环境科技有限公司《苏州鋆通机电装备有限公司年产风电结构件、工程机械零部件10万件项目》2025年5月；
8、苏州市生态环境局《关于对苏州鋆通机电装备有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建诺【2025】09第0061号）2025年9月1日；

9、江苏辛地检测技术有限公司《苏州鋆通机电装备有限公司验收检测报告》（XDC250056）2025年10月31日。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、废水排放标准

本项目无生产废水产生；生活污水依托出租方现有污水管道，接入市政污水管网，进入苏州市吴江七都生活污水处理有限公司集中处理。
表1-1 污水综合排放标准
排放口名

执行标准

取值表号及

级别

污染物指标

单位

标准限值

项目市政污水管网排口

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

表4三级标准

pH

无量纲

6～9

COD

mg/L

500

SS

400

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

表1B级标准

氨氮

45

总氮

70
总磷

8.0

2、废气排放标准

本项目产生的废气主要为切割下料、机械加工、焊接、喷砂、热喷锌、角磨工序产生的颗粒物、非甲烷总烃。

有组织排放产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中限值要求。厂界外无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中限值要求，厂房外无组织废气（非甲烷总烃）：本项目厂房外无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中限值要求。
表1-2  大气污染物有组织排放标准

排气筒编号

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒高度（m）

最高允许排放速率（kg/h）

执行标准
DA001
颗粒物

20
15
1
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1
DA002
颗粒物
20
15
1
表1-2  大气污染物无组织排放标准

类型
执行标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度mg/m3
企业边界无组织
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3

非甲烷总烃
边界外浓度最高点
4

颗粒物
边界外浓度最高点
0.5
厂区内无组织
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2
非甲烷总烃
监控点处1h平均浓度值
6

监控点处任意一次浓度值
20

3、噪声排放标准

项目运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，相关标准值摘录见表1-3。

表1-3  工业企业厂界环境噪声排放标准

序号

适用区域

类别

标准限值

标准来源

昼间

夜间

1

厂界

2类

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固废评价标准
一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

本项目涉及的危险废物分类执行《国家危险废物名录》（2021版）；收集、贮存、运输等过程按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行。

生活垃圾参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。



表二 项目建设情况
	2.1 工程建设内容： 

苏州鋆通机电装备有限公司位于苏州市吴江区七都镇港东开发区，租赁租赁江苏伯爵电梯股份有限公司厂房，从事风电结构件、工程机械零部件项目的生产。
项目已于2025年5月29日取得苏州市吴江区数据局备案文件（项目审批文号：吴数据备〔2025〕274号；项目代码：2501-320509-89-01-170407）。

项目于2025年9月1日取得苏州市生态环境局《关于对苏州鋆通机电装备有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建诺【2025】09第0061号）。
本项目第一阶段于2025年9月30日调试，第一阶段总投资5000万元，环保投资40万元，员工100人，工作时间实行3班制，每班8小时，全年工作日约为300天。

2025年10月16日~17日江苏辛地检测技术有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，我公司根据验收监测结果编制了项目竣工环境保护验收监测报告表，本次验收范围为苏州鋆通机电装备有限公司年产风电结构件、工程机械零部件9万件及其配套环保设施。
本项目位于苏州市吴江区七都镇港东开发区。项目东面为新胜月线缆；南面为同越管业；西面为空地；北面为亨通大道。距离本项目厂界最近的敏感点为西侧132m处的大暑村居民。

项目地理位置示意图见附图1、周围环境概况图见附图2、监测点位示意图见附图3、厂区平面布置图附图4、项目建设内容见表2-1。
表2-1 建设内容表

项目

环评及审批情况

第一阶段实际建成情况

建设内容

年产风电结构件、工程机械零部件10万件

年产风电结构件、工程机械零部件9万件
项目投资

项目总投资5500万元，其中环保投资40万元

项目总投资5000万元，其中环保投资40万元
职工人数和工作时间

员工100人，按3班制生产，日工作8小时，全年工作300天。
员工100人，按3班制生产，日工作8小时，全年工作300天。
占地面积

本项目占地面积4655平方米

本项目占地面积4655平方米
表2-2  本项目主要生产设备规格及数量

序号

设备名称

环评数量（台）

第一阶段实际数量（台）

备注

1
2.5米数控立式车床

1
1
与环评一致
2
5米数控立式车床

1
1
与环评一致
3
激光切管机

2
2
与环评一致

4
5米龙门加工中心

2
1
与环评
5
数控镗铣加工中心机

1
4
与环评相比增加3台*
6
摇臂钻床

2
3
与环评相比增加1台*
7
小钻床

2
2
与环评一致

8
电焊机

50

55
与环评相比增加5台*
9
12米加工中心

1

1
与环评一致

10
2米加工中心

1

1
与环评一致

11
大型智能喷涂流水生产线
1条（定制：包括2个喷锌房）
1条（定制：包括1个喷锌房）
与环评相比少1个喷锌房
12
小型智能喷涂流水生产线
1条
0条
与环评相比少1条
13
卷圆机

2

2
与环评一致

14
抛丸机
1
喷砂房1间
抛丸机变动为喷砂房
15
龙门油压机

2

1
与环评一致

16
火校枪

4

4
与环评一致

17
激光切割机

1

1
与环评一致

18
空压机

1

5
与环评相比增加4台*
19
辅助设备

4

4
与环评一致

*项目第一阶段增加数控镗铣加工中心机3台、摇臂钻床1台、电焊机5台、 空压机4台。增加的设备均为机械加工设备及配套辅助设备。
表2-3  本项目原辅材料用量

类别

名称

环评年用量（t）

第一阶段实际年用量（t）

原料

钢板
1000
900
钢管
500
450
实芯

焊丝
20
18
钢砂
2
1.8
锌丝
0.2
0.2
辅料

切削液
0.1
0.1
二氧化碳

1
0.9
氩气

1

0.9
丙烷

制定工作计划按需购买，当日购买当日用完，不储存

制定工作计划按需购买，当日购买当日用完，不储存
氧气

1.5m³

1.5m³
润滑油

0.25

0.25
注：实际年消耗量根据调试期间用量折算。

	2.2水平衡：

本项目生产过程中无生产废水产生；生活污水接管至苏州市吴江七都生活污水处理有限公司，最终排入人字港。

[image: image1.png]/ FE: 540
3600 3060

> AR > RN RIL-CH A S TG KA R AT

EP/N




图2-1  项目第一阶段水平衡图 t/a


	2.3 变动影响分析：

本项目环评表中未说明本项目分阶段建设，实际分阶段建设，已建成的第一阶段建设内容包含在项目总建设内容中；项目第一阶段增加数控镗铣加工中心机3台、摇臂钻床1台、电焊机5台、空压机4台，增加的设备均为机械加工设备及配套辅助设备，对照建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版），上述机加工设备经涉及分割、焊接工序，属于环评豁免范围。

环评中抛丸机1台，实际抛丸机变动为喷砂房1间；环评中为热喷锌颗粒物处理设施为布袋除尘设施，实际为旋风+滤筒除尘处理设施；环评中抛丸颗粒物处理工艺为滤筒除尘，实际喷砂颗粒物为旋风+滤筒除尘处理设施；环评中两根排气筒DA001、DA002分别设置在热喷锌和喷塑（天然气燃烧供热）工段，实际喷塑工段未上，DA001为热喷锌工段排气筒，DA002为喷砂房排气筒（无组织变有组织）。未新增污染源，无重大变动。
表2-4  污染影响类建设项目重大变动清单

类别

序号

污染影响类建设项目重大变动清单

变动情况

判定

性质

1

建设项目开发、使用功能发生变化的

无

不属于

规模

2

生产、处置或储存能力增大30％及以上的

无

不属于

3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的

无

不属于

4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的

无

不属于

地点

5

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

无

不属于

生产工艺

6

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

(1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

(3)废水第一类污染物排放量增加的；

(4)其他污染物排放量增加10％及以上的。

无
不属于

7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10％及以上的。

无

不属于

环境保护措施

8

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10％及以上的

环评中热喷锌颗粒物处理设施为布袋除尘设施，实际为旋风+滤筒除尘处理设施；环评中抛丸颗粒物处理工艺为滤筒除尘，实际喷砂颗粒物为旋风+滤筒除尘处理设施；两根排气筒DA001、DA002分别设置在热喷锌和喷塑（天然气燃烧供热）工段，实际喷塑工段未上，DA001为热喷锌工段排气筒，DA002为喷砂房排气筒（新增，无组织变有组织），上述变化未导致第6条中所列情形之一或大气污染物无组织排放量增加10％及以上
不属于

9

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

无

不属于

10

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10％及以上的。

环评中两根排气筒DA001、DA002分别设置在热喷锌和喷塑工段，实际喷塑工段未上，DA001为热喷锌工段排气筒，DA002为喷砂房排气筒，为无组织改有组织排放。
不属于

11

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

无

不属于

12

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

无

不属于

13

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

无

不属于




2.4主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

生产工艺如下：


[image: image2.emf]焊接

喷砂

切割下料

钢板、

钢管

检验

G1

颗粒物

S1

边角料

S7-1

不合格品

机械加工

成品

氧气、丙烷

/

切削液

喷塑

G7

颗粒物

固化

塑粉回收装置

TA003

G8

非甲烷总烃

塑粉

天然气燃

烧加热

200~220

ć

移动式布袋除

尘设施

G3

颗粒物

钢砂

旋风

+

滤筒除

尘设施

TA002

旋风

+

滤筒除尘

装置

TA001

G9

燃烧尾气

塑粉回用

S10

废布袋、

S11

收集的颗粒物

S8

废布袋、

S9

收集的颗粒物

S14

废滤筒、

S15

收

集的颗粒物

S4

废焊丝

焊丝

无组织排放

S16

废滤筒

G2

非甲烷总烃

S2

边角料

S3

废切削液

G4

颗粒物

S6

废砂

热喷锌

G5

颗粒物

无组织排放

移动式布袋除

尘设施

S12

废布袋、

S13

收集的颗粒物

无组织排放

 15m

高排气筒

DA001

排放

机械加工

S5

边角料

角磨

G6

颗粒物 无组织排放

检验

S7

不合格品

成品

无组织排放

无组织排放

 15m

高排气筒

DA002

排放

 15m

高排气筒

DA002

排放

此工段未投产，不

在此次验收范围内

此次验收工艺变动

部分


图2-1 工艺流程图
	生产工艺流程简述：

（1）切割下料：将外购的钢材、钢管按具体零件的要求，根据材料的尺寸和材质进行切割下料。此工序有一定量边角料 S1 及切割粉尘 G1产生。

（2）机械加工：首先将切割好的零件进行校正，可采用龙门油压机校正或火校枪校正。火校原理为利用金属局部加热后（氧气、丙烷燃烧产生高温）产生的塑性变形抵消原有的变形，从而达到矫正的目的。校正后的零件依据具体要求，需要开坡口的采用不同方式进行开坡口，然后再根据各工艺要求进行钻孔或攻丝等操作。机械加工过程需使用切削液，切削液挥发产生有机废气非甲烷总烃G2、边角料S2及废切削液 S3。

（3）焊接：各工件组装后利用焊接机器人或气体保护焊进行焊接。此工序有一定量焊接烟尘 G3及废焊丝S4产生。

（4）机械加工：焊接后工件转入加工工序，进行卷圆、成孔等工序。此工序有一定量边角料 S5 产生。

（5）喷砂：将工件进行喷砂处理，以保持工件表面清洁。此工序有一定量粉尘G4产生，废砂S6产生。

经喷砂后，部分工件需要经过热喷锌或喷塑后得到成品件。

热喷锌：将经过抛丸喷砂处理后的部件放入流水线，进入热喷锌区域，通过压缩空气推动锌丝前进，采用电加热将锌丝熔融，并使熔融的部分形成一种雾状喷射到基体金属表面上，形成均匀锌膜层。工作时，喷枪瞬时温度约为 440℃，工件表面温度小于 80℃；控制湿度在 80%以下。此工序有一定量粉尘 G5产生。

原理：由于经过喷砂处理后基体表面的电极电位值比处理前的电极电位值有较大程度的电位差，使基体表面达到电极电位最小值，此时基体表面活化程度达到最大参数，基体表面电极电位镀层结合强度最高，从而在喷出雾状锌时在工件表面相结合，形成锌膜。

（6）角磨：经热喷锌后再对工件进行打磨，此工序有一定量粉尘 G6。

（7）检验：工件检验合格后包装入库。此工序有少量不合格品 S7 产生。

（8）成品：成品入库。


	3.1 废水

（1）生活用水

本项目生产过程中无生产废水产生；生活污水依托出租方现有污水管道，接入市政污水管网，纳入苏州市吴江七都生活污水处理有限公司，最终排入人字港。

表3-1  水污染物产生及处理情况
类别

废水量(t/a)

污染因子

排放去向

环评

实际

生活污水

3060
3060
化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、pH
本项目无生产废水产生，生活污水接管苏州市吴江七都生活污水处理有限公司。

3.2 废气
本项目产生的废气主要为切割下料、机械加工、焊接、喷砂、热喷锌、角磨工序产生的颗粒物、非甲烷总烃。热喷锌、喷砂产生的颗粒物经滤芯除尘设施处理后由15m高排气筒DA001、DA002排放。切割和焊接废气经移动式除尘设施处理后车间无组织排放；机加工废气和角磨废气直接车间无组织排放。
表3-2  废气产生及处理情况

来源

废气名称

污染物种类

排放方式

治理设施

热喷锌工序
热喷锌废气
颗粒物
有组织排放

经滤芯除尘设施处理后由15m高排气筒DA001排放

喷砂工序
喷砂废气
颗粒物
经滤芯除尘设施处理后由15m高排气筒DA002排放
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]A





[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



图3-1排气筒
3.3 噪声

本项目建成后的噪声主要来自立式车床、激光切管机、激光切割机、卷圆机、龙门油压机、龙门加工中心、电焊机、钻床、加工中心、大型智能喷涂流水生产线、喷砂房、空压机、处理设施风机等设备运转产生的噪声，噪声源强在80~90dB（A）之间。主要设备的噪声源强如下表所示。建设项目主要高噪声设备情况见表3-3、3-4。

表3-3  建设项目噪声污染源（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
数量
声功率级〔dB（A）〕
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
方位
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离
1
1#车间
立式车床
2
80
合理布局、采用减震、隔声、消音
52
8
1
13
东
52.73 
三班24h
30
22.73 
15
9
南
55.93 
30
25.93 
13
52
西
40.69 
30
10.69 
157
8
北
56.95 
30
26.95 
47
2
激光切管机
2
90
42
5
1
14
东
57.09 
30
27.09 
15
28
南
51.07 
30
21.07 
13
42
西
47.55 
30
17.55 
157
5
北
66.03 
30
36.03 
47
3
激光切割机
1
90
40
6
1
8
东
58.94 
30
28.94 
15
25
南
49.04 
30
19.04 
13
40
西
44.96 
30
14.96 
157
6
北
61.44 
30
31.44 
47
4
卷圆机
2
80
47
10
1
25
东
47.05 
30
17.05 
15
10
南
55.01 
30
25.01 
13
47
西
41.57 
30
11.57 
157
10
北
55.01 
30
25.01 
47
5
龙门油压机
2
80
28
12
1
38
东
43.41 
30
13.41 
15
11
南
54.18 
30
24.18 
13
28
西
46.07 
30
16.07 
157
12
北
53.43 
30
23.43 
47
6
龙门加工中心
2
80
12
6
1
11
东
54.18 
30
24.18 
15
7
南
58.11 
30
28.11 
13
12
西
53.43 
30
23.43 
157
6
北
59.45 
30
29.45 
47
7
电焊机
50
85
18
10
1
24
东
66.39 
30
36.39 
15
13
南
71.71 
30
41.71 
13
18
西
68.88 
30
38.88 
157
10
北
73.99 
30
43.99 
47
8
2#车间
钻床
4
85
28
8
1
39
东
51.20 
30
21.20 
103
21
南
56.58 
30
26.58 
12
28
西
54.08 
30
24.08 
45
8
北
64.96 
30
34.96 
37
9
加工中心
3
85
19
5
1
57
东
46.65 
30
16.65 
103
12
南
60.19 
30
30.19 
12
19
西
56.20 
30
26.20 
45
5
北
67.79 
30
37.79 
37
10
智能喷涂流水生产线
1
85
13
28
1
72
东
42.86 

30

12.86 

103
10
南
60.01 

30

30.01 

12
13
西
57.73 

30

27.73 

45
28
北
51.07 

30

21.07 

37
11
喷砂房
1
90
32
20
1
56
东
47.04 

30

17.04 

103
15
南
58.48 

30

28.48 

12
32
西
51.90 

30

21.90 

45
20
北
55.98 

30

25.98 

37
12
空压机

1

90
23
18
1

52
东

47.68 

30

17.68 
103

10
南

62.00 

30

32.00 
12

23
西

54.77 

30

24.77 
45

32
北

51.90 

30

21.90 
37

空间相对位置原点分别为1#车间、2#车间西南角地面处，设备高度以平均值计，室内边界距离为最近边界距离。

表3-4  建设项目噪声污染源（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声功率级/dB（A）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

处理设施风机

/

2
6
1

90
减震、隔声、消音

3班、1班8h

空间相对位置原点为2#车间西南角地面处，设备高度以平均值计。

3.4 固废

本项目主要固废为边角料、废切削液、废焊丝、废砂、不合格品、废布袋、收集的颗粒物、废滤筒、废润滑油、废包装容器、生活垃圾。生活垃圾由苏州市吴江区七都镇环境卫生管理所清运，废切削液、废润滑油、废包装容器由苏州全佳环保科技有限公司处置；边角料废焊丝、废砂、不合格品、废布袋、收集的颗粒物、废滤筒由苏州固理环保科技有限公司。固废实现“零”排放。

表3-4  建设项目固体废物情况表
名称

类别

废物代码

产生量（t/a）

处置方式

备注
环评设计

实际建设

生活垃圾

一般固废

900-099-S64

30
30
苏州市吴江区七都环境卫生管理所清运

/
边角料
一般固废

900-002-S17

125

113
苏州固理环保科技有限公司
/
废焊丝
一般固废

900-099-S59

13
12
/
废砂
一般固废
900-099-S59

0.12
0.11
/
废滤筒
一般固废

900-009-S59

0.05
0.05
/
收集的颗粒物

一般固废

900-001-S17

4.073

3.7
/
不合格品

一般固废

900-099-S59

125

113
/
废切削液

危险废物
900-006-09

0.4

0.3
苏州全佳环保科技有限公司

验收期间未产生
废润滑油

危险废物

900-214-08

0.9

0.5
废包装容器

危险废物

900-249-08

0.0235

0.0235
厂区内设有20m2一般固废堆场。危险废物由于产生量较小、实际产生周期较长，设置危废贮存点临时贮存，并立即委托处置单位进行处置，无需设置危废仓库长期贮存。固体废物产生及处置情况见表3-4。
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]f&

=

e B 0 7= o 8 g g

rmrn




[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]e |
B
o, |
Lo e
\.‘D

=
LRSS





图3-2  一般固废堆场、危废暂存区、危废信息公开栏
3.5 其它环保设施

排污许可证申领情况：已通过审核，编码为：91320509MACU43TC9F001Y。


表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	4.1 建设项目环境影响报告表主要结论

综上所述，拟建苏州鋆通机电装备有限公司年产风电结构件、工程机械零部件10万件项目（第一阶段）符合国家相关产业政策：在认真落实各项环保措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制；项目建设后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从环境保护的角度上来说，拟建项目建设是可行的。
4.2 审批部门审批决定 

见附件苏州市生态环境局《关于对苏州鋆通机电装备有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建诺【2025】09第0061号）。



	5.1监测分析方法

验收监测期间，污染因子监测分析方法见表5-1。

表5-1  污染因子监测检测方法

检测类别

采样方法、名称及编号（含年号）

废水

pH

水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020

悬浮物

水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989

化学需氧量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009

总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

总氮
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012

有组织废气

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 （HJ 836-2017)

无组织废气

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）

噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

5.2 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测质量保证和质量控制按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)和《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)中有关规定执行。现场废气采集时，采集全程空白样和现场平行样，样品避光保存。本项目气体监测项目，现场监测仪器均经过计量检定，使用前均经过校准和现场标定，分析方法和仪器选用遵循尽量避免或减少干扰、测试浓度在仪器量程30%~70%量程范围的原则。需采集实验室分析的项目，现场同步设置空白样品。监测数据实行三级审核。

5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB测量结果有效。


表六 验收监测内容
	6.1 废水监测

生活污水监测内容见表6-1。
表6-1  生活污水监测点位、监测项目和监测频次
监测类别

监测点位
检测项目

监测频次

生活污水
厂区总排口
pH
两个周期，4次/周期
化学需氧量
悬浮物
NH3-N
TN
TP
6.2 废气监测

有组织废气监测内容见表6-2。

表6-2  废气监测点位、监测项目和监测频次

监测点位
监测编号
监测项目

监测频次

DA001排气筒
DA001出口
颗粒物
2个周期，3次/周期
DA002排气筒
DA002出口
颗粒物
2个周期，3次/周期
无组织废气监测内容见表6-3。
表6-3  废气监测点位、监测项目和监测频次

产生工序

监测点位

监测项目

监测频次

厂界无组织排放

上风向G1

下风向G2、G3、G4
颗粒物、非甲烷总烃
2个周期，3次/周期
厂区内无组织排放
生产车间门

口外 1 米处G5
非甲烷总烃

2个周期，3次/周期
6.3 噪声监测

噪声监测内容见表6-4。具体点位见附图。

表6-4  噪声监测点位、监测项目和监测频次

噪声类型

监测点位

监测项目

监测频次

厂界噪声

在厂界外布设4个噪声监测点位

(厂界外1米)

等效声级值

2个周期，每周期昼夜间各监测1次



表七 验收监测期间生产工况记录
	7.1 验收工况
验收监测期间(2025年10月16日~17日)该公司生产正常，各项环保治理设施均运转正常，验收监测期间本项目生产情况见表7-1。
表7-1验收监测期间本项目生产情况

日期

名称

第一阶段设计生产能力（万件/a）

达产日产量值（万件/d）
验收监测当天生产（万件/d）

负荷（%）

2025.10.16
风电结构件

63000
210
189
90
工程机械零部件

27000
90
80
89
2025.10.17
风电结构件

63000
210
189
90
工程机械零部件

27000
90
80
89
7.2 废水监测结果及分析评价

本项目无生产废水产生及排放，生活污水管网依托出租方，纳入苏州市吴江七都生活污水处理有限公司处理。本项目生活污水监测采样期间监测结果见表7-2。

表7-2  生活污水排放监测结果统计表（2025.10.16~17）

采样点位

采样日期

检测项目

单位

检测结果

标准限值

第一次

第二次

第三次

第四次

厂区总排口

2025.10.16
pH

无量纲

7.1
7.1
7.2
7.2
6~9

悬浮物

mg/L

4
6
6
7
400

化学需氧量

mg/L

35
33
35
46
500

氨氮

mg/L

0.460
0.415
0.318
0.301
45

总磷

mg/L

0.72
0.70
0.75
0.71
8

总氮

mg/L

1.38
2.52
1.17
1.34
70

厂区总排口

2025.10.17
pH

无量纲

7.4
7.3
7.4
7.3
6~9

悬浮物

mg/L

14
17
19
12
400

化学需氧量

mg/L

20
23
22
25
500

氨氮

mg/L

0.826
0.874
0.796
0.813
45

总磷

mg/L

0.63
0.63
0.62
0.63
8

总氮

mg/L

1.24
1.26
1.12
1.27
70

监测结果表明：验收监测期间，本公司生活污水pH、悬浮物、化学需氧量达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准。


	7.3 废气监测结果及分析评价

7.3.1无组织废气监测结果及分析评价

本项目无组织废气监测采样期间监测结果见表7-3。

表7-3  无组织排放废气监测结果统计表（2025.10.16~17）

采样日期
2025.10.16
监测因子

单位

点位

第1次
第2次
第3次
小时浓度均值
最大值

非甲烷总烃
mg/m3
厂界上风向G1
1.36
1.23
1.22
/
1.36
厂界下风向G2
1.34
1.19
1.32
/
厂界下风向G3
1.18
1.36
1.04
/
0.90
厂界下风向G4
1.33
1.29
1.13
/
限值

4

非甲烷总烃
mg/m3
厂区车间门外1米处G5

1.43
1.27
1.29
1.33
1.43
限值

/
/
/
6
20
颗粒物
mg/m3
厂界上风向G1
ND
ND
ND
/
ND
厂界下风向G2
ND
ND
ND
/
厂界下风向G3
ND
ND
ND
/
厂界下风向G4
ND
ND
ND
/
限值
0.5
采样日期
2025.10.17
监测因子

单位

点位

第1次
第2次
第3次
小时浓度均值

最大值

非甲烷总烃
mg/m3
厂界上风向G1
1.18
1.25
1.13
/
1.28
厂界下风向G2
1.19
1.19
1.11
/
厂界下风向G3
1.09
1.14
1.28
/
厂界下风向G4
1.07
1.07
1.07
/
限值
4

非甲烷总烃
mg/m3
厂区车间门外1米处G5
2.44
3.35
2.54
2.78
3.35
限值

/
/
/
6
20
颗粒物
mg/m3
厂界上风向G1
ND
ND
ND
/
ND
厂界下风向G2
ND
ND
ND
/
厂界下风向G3
ND
ND
ND
/
厂界下风向G4
ND
ND
ND
/
限值
0.5
监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界无组织废气排放参考《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值。
7.3.2有组织废气监测结果及分析评价
本项目有组织废气监测结果见表7-4。

表7-4  有组织工业废气监测结果
样品点位描述

DA001排气筒出口

采样时间

2025.10.16
排气筒高度(m)

15
采样时间

2025.10.17
排气筒高度(m)

15
序号

测试项目

单位

第一次

第二次

第三次

均值

第一次

第二次

第三次

均值

标准

达标情况

1
烟气温度

℃
32.4
32.7
32.9
32.7
31.6
31.8
32.1
31.8
/

/
标态烟气量

Nm3/h
13531
14172
13069
13591
14633
12250
12758
13214
/

/

颗粒物
排放浓度

mg/m3
2.6
ND
ND
/
ND
ND
ND
ND
20
达标

排放速率

kg/h

0.031
/
/
/
/
达标

样品点位描述

DA002排气筒出口

采样时间

2025.10.16
排气筒高度(m)

15
采样时间

2025.10.17
排气筒高度(m)

15
序号

测试项目

单位

第一次

第二次

第三次

均值

第一次

第二次

第三次

均值

标准

达标情况

1
烟气温度
℃
22.5
22.8
22.9
22.7
22.6
22.5
22.8
22.6
/
/
标态烟气量
Nm3/h
10186
10358
10315
10286
9767
10343
10560
10223
/
/
非甲烷总烃
排放浓度

mg/m3
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
20
达标

排放速率

kg/h

/
/
达标

监测结果表明：验收监测期间，本项目DA001、DA002排气筒产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中限值要求。


	7.4 噪声监测结果及分析评价

本项目噪声监测结果见表7-5。

表7-5 项目厂界环境噪声监测结果汇总表  Leq dB(A)

监测数据点编号

测点位置

等效声级dB(A)

2025.10.16
2025.10.17
昼间

夜间
昼间

夜间

N1

厂界东侧外1米处

57
47
56
46
N2

厂界南侧外1米处

57
47
56
47
N3

厂界西侧外1米处

56
46
58
48
N4
厂界北侧外1米处

57
46
57
47
标准限值
≤60
≤50
≤60
≤50
达标情况
达标
达标
达标
达标
监测结果表明：验收监测期间，该公司东、南、西、北厂界昼间、夜间环境噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。
7.5 污染物排放总量核算

表7-6  全厂废气污染物排放总量核算

污染物

运行时间（h）

平均排放速率(kg/h)

实际排放总量 (t/a)

环评 (t/a)

颗粒物
1500
0.0114
0.0171*
0.0189
*注：DA001颗粒物部分未检出的结果，其浓度按检出限的一半0.5mg/m3计算；热喷锌工段为间歇工作，实际年运行时间为1500小时。本项目DA002为无组织变更为有组织，且检测结果均为ND，不纳入有组织总量核算。

颗粒物排放总量在环评允许范围内。

	7.6 审批意见及落实情况
苏州市生态环境局《关于对苏州鋆通机电装备有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建诺【2025】09第0061号）的执行情况见表7-7。
表7-7 环评批复执行情况

序号

环评批复要求

执行情况

是否符合

1
你单位应当严格落实该项目环境影响报告书(表)提出的生态影响和环境污染防治措施及环境风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。

本项目已严格落实报告表提出的生态影响和环境污染防治措施及环境风险防范措施，已严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。
是
2
对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收；经验收合格后，方可正式投入生产或使用。
本项目已对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。已按照相关规定开展环境保护验收。
是
3
项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由生态环境执法部门按照有关职责实施；发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，审批部门依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

本项目未涉及重大变动。
是



表八

	验收监测结论：

8.1 工况
2025年10月16日~17日验收监测期间，该项目第一阶段已建成，主体工程和环保治理设施均处于正常运行状态，生产能力满足建设项目竣工验收75%的要求。

8.2 废水监测结果

监测结果表明：验收监测期间，本公司生活污水pH、悬浮物、化学需氧量达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准。
8.3 废气监测结果

监测结果表明：验收监测期间，DA001、DA002排气筒颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准限值的要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值的要求；厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值的要求。

8.4 噪声监测结果

监测结果表明：验收监测期间，该公司东、南、西、北厂界昼夜环境噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

8.5 固废

本项目主要固废为边角料、废切削液、废焊丝、废砂、不合格品、废布袋、收集的颗粒物、废滤筒、废润滑油、废包装容器、生活垃圾。生活垃圾由苏州市吴江区七都镇环境卫生管理所清运，废切削液、废润滑油、废包装容器由苏州全佳环保科技有限公司处置；边角料废焊丝、废砂、不合格品、废布袋、收集的颗粒物、废滤筒由苏州固理环保科技有限公司。固废实现“零”排放。

8.6 总量核定结果
本项目第一阶段颗粒物排放总量在环评允许范围内。
8.7 建议和要求

1、提高环保意识，加强环保知识培训，建设文明环保的企业。

2、制定日常环境检测计划，比如委托第三方环境检测机构对本项目排污情况进行年度检测。



[image: image11.emf]5km

太湖

金鱼漾

0.61km

本项目选址


附图1 项目地理位置示意图
[image: image12.png]



附图2 项目周围环境概况图

[image: image13.png]



附图3 监测点位示意图（摘自检测报告）

[image: image14.emf]传达室

DA001

DA002

2#

车间

1#

车间

办公楼


图4 厂区平面布置示意图

[image: image15.png]WER

%

< —_———n

o i
2l e zrgus
LRRE e

-
FMESEELE

HERER. ARETE
HERER.

B

E Gs
MHMTE 18I FHE





图5-1 车间平面布置示意图


[image: image16.emf]危废

仓库

一般固

废仓库

产品堆场

半成品区

热喷锌区 喷砂区

DA001

DA002

2#

车间

机械加工区

组装检验区


图5-2 车间平面布置示意图
表三 主要污染源、污染物处理和排放











表五 验收监测质量保证及质量控制










5km
太湖

金鱼漾
0.61km
本项目选址



传达室


DA001
DA002
2#车间


1#车间

办公楼



危废仓库
一般固废仓库
产品堆场
半成品区
热喷锌区
喷砂区
DA001
DA002
2#车间
机械加工区
组装检验区



_1234567890.vsd
�

�

�

�

�

�

�


